# Приложение к рабочей программе  ПМ.03 Ведение рабочей и проектной документации систем холодоснабжения и оформление результатов конструкторских и исследовательских работ»  по специальности

# 15.02.06  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт холодильно-компрессорных и

# теплонасосных машин и установок (по отраслям)

# Часть А. Теоретические вопросы

### Раздел 1. Рабочая документация систем холодоснабжения (ПК 3.1)

- Дайте определение рабочей документации систем холодоснабжения. Перечислите её основной состав.

- Каков общий порядок разработки рабочей документации для объекта холодоснабжения?

- Какие разделы обязательно входят в комплект чертежей рабочей документации (схемы, планы, разрезы)?

- Назовите требования к условным графическим обозначениям элементов систем холодоснабжения на чертежах.

- Какие нормативные документы (ГОСТы, СП) регламентируют оформление рабочей документации систем холодоснабжения?

- Перечислите типовые ошибки при разработке рабочей документации и способы их выявления.

### Раздел 2. Тепловые расчеты, подбор оборудования и проверка документации (ПК 3.2)

- Изложите порядок выполнения теплового расчета холодильного оборудования (холодильной машины, теплообменника).

- Какие исходные данные необходимы для теплового расчета системы холодоснабжения?

- Опишите методику подбора компрессора, конденсатора и испарителя по проектному заданию.

- Как производится проверка соответствия выбранного оборудования проектной документации?

- Назовите основные критерии выбора хладагента и хладоносителя при проектировании.

- Какие коэффициенты и запасы производительности учитываются при тепловых расчетах?

### Раздел 3. Экспериментальные исследования и испытания оборудования (ПК 3.3)

- Что такое постановка эксперимента? Опишите основные этапы экспериментального исследования в области холодоснабжения.

- Перечислите виды экспериментальных исследований, применяемых при разработке новых технологий производства холода.

- Назовите виды теплотехнических испытаний холодильного оборудования (приемочные, периодические, типовые и др.).

- Какие измерительные приборы и оборудование используются при испытаниях холодильных машин?

- Изложите правила техники безопасности при проведении испытаний нового холодильного оборудования.

- Опишите требования пожаробезопасности в лаборатории или на стенде при экспериментах с хладагентами.

- Каков порядок действий при аварийной ситуации (утечка хладагента, повышение давления) во время испытаний?

### Раздел 4. Оформление результатов конструкторской и исследовательской деятельности (ПК 3.4)

- Назовите основные правила оформления пояснительной записки к конструкторской разработке (ГОСТ 2.105-95 и др.).

- Какие разделы содержит отчет о научно-исследовательской работе в области холодоснабжения?

- Требования к оформлению графического материала (графики, диаграммы, схемы) в исследовательской деятельности.

- Как оформляются ссылки на литературные источники и патентные документы?

- Перечислите виды технической документации, составляемой по результатам испытаний (акт, протокол, заключение).

- Каковы современные требования к электронному документообороту при сдаче конструкторской документации?

### Раздел 5. Эксплуатация и обслуживание (судовая/общетехническая составляющая) (ПК 5.1)

- Опишите устройство и правила обслуживания холодильных машин и рефрижераторных установок.

- Каковы особенности обслуживания систем кондиционирования воздуха (судовых или промышленных)?

- Перечислите основные неисправности холодильных машин и методы их выявления при техническом обслуживании.

- Какие средства противопожарного тушения применяются в машинных отделениях с холодильным оборудованием?

- Правила безопасности при работе с холодильным оборудованием (предотвращение ожогов, отравлений, травм).

- Как проводится анализ режимов работы основного и вспомогательного холодильного оборудования на судне?

- Назовите обязанности вахтенного механика по обслуживанию рефрижераторной установки.

### Раздел 6. Цифровая безопасность и защита данных (ПК 7.3)

- Перечислите основные риски и угрозы в цифровой среде для инженера-проектировщика систем холодоснабжения.

- Какие способы защиты персональных данных и обеспечения конфиденциальности существуют при работе с проектной документацией?

- Опишите меры обеспечения безопасности данных при использовании облачных хранилищ и мессенджеров.

- Как цифровые технологии могут способствовать социальному благополучию и интеграции в профессиональной среде?

- Назовите положительное и отрицательное влияние цифровых технологий на окружающую среду (на примере проектирования систем холодоснабжения).

- Какие действия необходимо предпринять для защиты устройств и цифрового контента от вредоносного ПО?

- Как избежать рисков для физического и психологического здоровья при длительной работе с цифровыми устройствами в офисе или лаборатории?

- Дополнительные вопросы повышенной сложности (для дифференцированного зачета)

- Приведите пример расчета тепловой нагрузки для холодильной камеры и обоснования выбора компрессорно-конденсаторного агрегата.

- Разработайте план эксперимента по определению фактической холодопроизводительности конденсатора.

- Опишите процедуру проверки рабочей документации на соответствие требованиям экспертизы промышленной безопасности.

- Составьте алгоритм действий при обнаружении несанкционированного доступа к цифровому архиву проектной организации.

Часть В. Тестовые задания

### В.1 Тесты закрытого типа (Выберите один или несколько правильных ответов)

Вопрос 1. Какой документ относится к стадии «Проектная документация» (П), а не к «Рабочей документации» (РД)?

- Пояснительная записка с основными решениями.

- Чертежи узлов и деталей (узлы крепления, обвязка).

- Акты освидетельствования скрытых работ.

- Журнал авторского надзора.

Вопрос 2. Какие параметры обязательно фиксируются в акте освидетельствования скрытых работ при монтаже трубопроводов холодоснабжения?

- Цвет окраски труб.

- Диаметр труб и толщина изоляции (до закрытия).

- Наличие антикоррозийного покрытия и качество сварных швов.

- Состав бригады монтажников.

Вопрос 3. При оформлении результатов испытаний системы холодоснабжения на герметичность (опрессовка) используется:

- Акт индивидуального испытания оборудования.

- Паспорт холодильной машины.

- Акт технического освидетельствования.

- Общий журнал работ.

Вопрос 4. Какие изменения обязательно вносятся в исполнительную документацию, если при монтаже пришлось отступить от проекта?

- Никакие, главное, чтобы работало.

- Делается запись в общем журнале работ.

- Чертится исполнительная схема с фактическими привязками и согласовывается изменение с авторами проекта.

- Ставится в известность прораб.

Вопрос 5. Какая система обозначений (нормативный документ) регламентирует условные графические обозначения элементов систем холодоснабжения на чертежах?

- ГОСТ 21.602 (система проектной документации для строительства).

- СанПиН.

- ПУЭ (Правила устройства электроустановок).

- СНиП 3.05.01-85 (внутренние санитарно-технические системы).

### В.2 Тесты открытого типа (Дополните предложение или дайте развернутый ответ)

Вопрос 1.

Документ, который составляется на каждый вид оборудования и подтверждает его соответствие техническим характеристикам и готовность к пуску, называется _________________________.

Вопрос 2.

Перечислите три ключевых раздела, которые должна содержать инструкция по эксплуатации системы холодоснабжения (разрабатываемая на стадии рабочей документации):

Вопрос 3.

В проектной документации указан диаметр трубопровода 108х4. Монтажники ошиблись и проложили трубу 89х3. При составлении исполнительной документации вы обнаружили это расхождение. Напишите алгоритм ваших действий по корректировке документации и узакониванию этой замены.

Вопрос 4.

Что такое «акт разграничения балансовой принадлежности» и для каких целей он оформляется при сдаче системы холодоснабжения (например, если объект имеет встроенные холодильные камеры, питающиеся от внешнего источника)?

Вопрос 5.

Расшифруйте аббревиатуры, встречающиеся в проектной документации систем холодоснабжения:
КД - __________________________________________
ТЗ - ___________________________________________
ПНР - _________________________________________
ТХ - __________________________________________ (в маркировке чертежей)

# Часть С. Практические задания (практические кейсы, ситуационные задачи)

#### Кейс №1. Разработка проектной документации (Стадия «П» или «РД»)

Ситуация: Вы – техник проектной группы. Объект – складской комплекс площадью 2000 м². Заказчик предоставил техническое задание (ТЗ), в котором указано: обеспечить температуру в складской зоне +4…+6°С, в административной зоне +22°С. Нагрузка на систему холодоснабжения (по расчетам смежников) составляет 150 кВт. Вы приступаете к разработке раздела «Холодоснабжение» рабочей документации (стадия РД).
Задание:

- Перечислите минимум 5 обязательных чертежей или схем, которые должны входить в состав рабочей документации (РД) по данному разделу (согласно ГОСТ Р 21.101-2020 и СП 60.13330).

- Опишите алгоритм ваших действий, если в процессе трассировки трубопроводов на плане здания вы обнаружили пересечение трассы холодоснабжения с вентиляционной шахтой, не учтенное ранее в ТЗ.

#### Кейс №2. Оформление исполнительной документации

Ситуация: Монтаж системы холодоснабжения на объекте «Торговый центр» завершен. Смонтированы два винтовых компрессора, испарители, насосная группа и проложены трубопроводы. Бригада монтажников передала вам (технику) общие журналы работ и акты освидетельствования скрытых работ. Необходимо подготовить пакет исполнительной документации для сдачи Заказчику.

Задание:

- Составьте полный перечень документации, входящей в состав «исполнительной документации» для данного объекта (акты, схемы, паспорта и т.д.).

- Что такое «исполнительная схема»? Опишите, какие данные обязательно должны быть нанесены на исполнительную схему трубопроводов холодоснабжения (уклоны, привязки, диаметры, материал).

#### Кейс №3. Документы по испытаниям (Пусконаладочные работы)

Ситуация: Система холодоснабжения смонтирована. Заполнена хладагентом и теплоносителем. Техник лаборатории (вы) прибыл на объект для проведения индивидуальных испытаний.

Задание:

- Какие виды испытаний проводятся перед пуском системы в эксплуатацию? Перечислите этапы (опрессовка, вакуумирование, пуск и т.д.).

- По результатам испытаний были составлены протоколы и акты. Один из членов комиссии (инженер технадзора) отказывается подписывать акт, ссылаясь на то, что фактические параметры давления при опрессовке на 0,1 МПа ниже проектных. Ваши действия как представителя, оформляющего документацию?

### КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

| Часть | Тип заданий | Кол-во заданий | Макс. балл |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Теоретические вопросы (устно или письменно) | 2 вопроса из перечня | 20 (по 10 за вопрос) |
| В.1 | Тесты закрытого типа (выбор ответа) | 5 | 5 |
| В.2 | Тесты открытого типа (дописать/перечислить) | 5 | 15 |
| С | Практические кейсы (ситуационные задачи) | 3 кейса (по 2 подзадания) | 30 |
| ИТОГО |  |  | 75 |

\

### Шкала перевода баллов в оценку

| Оценка | Баллы (макс. 75) | Критерий |
| --- | --- | --- |
| «отлично» | 68–75 | Высокий уровень: все задания выполнены без ошибок, даны развернутые обоснования, ссылки на нормативные документы |
| «хорошо» | 60–67 | Достаточный уровень: имеются незначительные недочеты (1–2 ошибки в тестах или неточности в открытых вопросах/теории) |
| «удовлетворительно» | 45–59 | Минимально допустимый уровень: грубые ошибки в части заданий, но общее понимание темы прослеживается |
| «неудовлетворительно» | менее 45 | Уровень ниже порогового: множественные ошибки, отсутствие ответов на ключевые вопросы |

Для зачёта (без оценки) достаточно набрать 45 и более баллов.

При этом необходимо получить не менее 12 баллов из 20 по теоретической части (Часть А) и не менее 30 баллов из 50 по практической части (В+С).